**КИМГЗ (Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты)**

Предназначен  для обеспечения личного состава формирований и населения при выполнении ими мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи и первой помощи пострадавшим, выполняющим задачи в районах возможных ЧС.

**Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты - КИМГЗ**укомплектован в соответствии c [**Приказом МЧС России №23 от 23.01.2014г**.](https://www.appolo.ru/o-kompanii/press-center/normativnye-dokumenty/prikaz-23-mchs-23-01-14.html) «О внесении изменений в [**приказ МЧС России от 01.11.2006 № 633**](https://www.appolo.ru/o-kompanii/press-center/normativnye-dokumenty/prikaz-633-mchs-01-11-06.html)» и с [**Приказом Минздрава России от 15 февраля 2013г. N 70н**](https://www.appolo.ru/o-kompanii/press-center/normativnye-dokumenty/prikaz-70n-15-02-13.html) «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями Комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты (КИМГЗ) для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи.», вступившим в силу 01.05.2013г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинских изделий | Назначение | Кол-во |
| 1 | Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное | Изделие для проведения искусственной вентиляции легких | 1 шт. |
| 2 | Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный | Кровоостанавливающее изделие | 1 шт. |
| 3 | Пакет перевязочный медицинский стерильный | Перевязочное средство | 1 шт. |
| 4 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | Средство для дезинфекции | 1 шт. |
| 5 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) | Перевязочное средство | 1 шт. |
| 6 | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | Перевязочное средство | 1 шт. |
| 7 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | Средство индивидуальной защиты | 1 шт. |
| 8 | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | Средство индивидуальной защиты | 1 шт. |
| 9 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая | Средство для дезинфекции | 1 шт. |
| 10 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) | Перевязочное средство | 1 шт. |
| 11 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | Кровоостанавливающее изделие | 1 шт. |
| 12 | Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием (не менее 20 г, туба) | Антимикробное средство | 1 шт. |
| 13 | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака | Средство для стимуляции дыхания | 1 шт. |
| 14 | Кеторолак, таб. 10мг | Противоболевое средство | 1 таб. |